山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 22日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月21日 | 总排口 | 手工 | COD | 57.69 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.69 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-21 01:00 | 3.55 | 19.21 | 201 |
| 2016-02-21 02:00 | 3.95 | 19.17 | 206.8 |
| 2016-02-21 03:00 | 3.6 | 19.29 | 206.41 |
| 2016-02-21 04:00 | 8.2 | 19.94 | 201.47 |
| 2016-02-21 05:00 | 3.48 | 18.83 | 221.92 |
| 2016-02-21 06:00 | 84.2 | 19.61 | 224.37 |
| 2016-02-21 07:00 | 89.99 | 20.16 | 224.78 |
| 2016-02-21 08:00 | 81.8 | 19.8 | 218.29 |
| 2016-02-21 09:00 | 76.51 | 18.77 | 223.19 |
| 2016-02-21 10:00 | 105.01 | 18.77 | 208.61 |
| 2016-02-21 11:00 | 131.41 | 18.99 | 228.43 |
| 2016-02-21 12:00 | 102.06 | 18.01 | 217.25 |
| 2016-02-21 13:00 | 111.6 | 18.41 | 217.37 |
| 2016-02-21 14:00 | 100.3 | 16.31 | 248.44 |
| 2016-02-21 15:00 | 155.22 | 16.08 | 261.29 |
| 2016-02-21 16:00 | 126.29 | 14.12 | 245.93 |
| 2016-02-21 17:00 | 137.54 | 15.49 | 251.62 |
| 2016-02-21 18:00 | 114.64 | 19.9 | 263.37 |
| 2016-02-21 19:00 | 137.89 | 17.99 | 274.33 |
| 2016-02-21 20:00 | 117.31 | 18.3 | 258.74 |
| 2016-02-21 21:00 | 102.32 | 18.85 | 233.1 |
| 2016-02-21 22:00 | 70.22 | 18.56 | 209.04 |
| 2016-02-21 23:00 | 2.75 | 18.61 | 219.41 |
| 2016-02-21 24:00 | 39.58 | 18.58 | 239.93 |
| 平均 | 79.56 | 18.41 | 229.38 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |