山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月22日 | 总排口 | 手工 | COD | 70 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.17 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-22 01:00 | 66.37 | 18.15 | 206.71 |
| 2016-02-22 02:00 | 32.4 | 18.17 | 218.47 |
| 2016-02-22 03:00 | 84.01 | 17.88 | 215.37 |
| 2016-02-22 04:00 | 69.25 | 18.29 | 191.54 |
| 2016-02-22 05:00 | 91.8 | 19.25 | 216.62 |
| 2016-02-22 06:00 | 94 | 19.7 | 209.26 |
| 2016-02-22 07:00 | 82.7 | 20.54 | 222.71 |
| 2016-02-22 08:00 | 28 | 17.4 | 246.94 |
| 2016-02-22 09:00 | 185.97 | 18.4 | 259.36 |
| 2016-02-22 10:00 | 186.54 | 17.96 | 254.93 |
| 2016-02-22 11:00 | 81.24 | 17.73 | 235.33 |
| 2016-02-22 12:00 | 14.2 | 17.3 | 213.62 |
| 2016-02-22 13:00 | 72.44 | 14.12 | 195.99 |
| 2016-02-22 14:00 | 59.86 | 14.1 | 187.09 |
| 2016-02-22 15:00 | 81.54 | 13.6 | 210.35 |
| 2016-02-22 16:00 | 93.46 | 13.05 | 228.33 |
| 2016-02-22 17:00 | 70.31 | 13.46 | 228.83 |
| 2016-02-22 18:00 | 68.66 | 12.53 | 203.67 |
| 2016-02-22 19:00 | 61.32 | 11.91 | 152.65 |
| 2016-02-22 20:00 | 59.72 | 12.06 | 146.94 |
| 2016-02-22 21:00 | 53.79 | 11.3 | 149.29 |
| 2016-02-22 22:00 | 50.57 | 11.44 | 147.39 |
| 2016-02-22 23:00 | 47.57 | 11.45 | 143.13 |
| 2016-02-22 24:00 | 45.84 | 11.36 | 138.22 |
| 平均 | 74.23 | 15.46 | 200.95 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |