山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月24日 | 总排口 | 手工 | COD | 74 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.02 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-24 01:00 | 60.57 | 13.09 | 157.66 |
| 2016-02-24 02:00 | 67.53 | 12.12 | 162.37 |
| 2016-02-24 03:00 | 66.46 | 12.1 | 133.27 |
| 2016-02-24 04:00 | 1.55 | 12.78 | 127.06 |
| 2016-02-24 05:00 | 3.04 | 11.85 | 145.5 |
| 2016-02-24 06:00 | 73.4 | 11.25 | 162.54 |
| 2016-02-24 07:00 | 88.12 | 12.37 | 152.64 |
| 2016-02-24 08:00 | 34.3 | 12.53 | 142.68 |
| 2016-02-24 09:00 | 1.98 | 11.07 | 152.29 |
| 2016-02-24 10:00 | 67.11 | 9.31 | 164.28 |
| 2016-02-24 11:00 | 92.19 | 9.01 | 153.71 |
| 2016-02-24 12:00 | 54.29 | 10.73 | 126.26 |
| 2016-02-24 13:00 | 79.33 | 11.93 | 148.05 |
| 2016-02-24 14:00 | 59.55 | 9 | 121.13 |
| 2016-02-24 15:00 | 45.72 | 11.37 | 105.49 |
| 2016-02-24 16:00 | 25.43 | 2.27 | 66.57 |
| 2016-02-24 17:00 | 2.33 | 11.59 | 103.04 |
| 2016-02-24 18:00 | 1.6 | 13.15 | 103.19 |
| 2016-02-24 19:00 | 2.53 | 12.13 | 107.64 |
| 2016-02-24 20:00 | 1.64 | 11.11 | 99.83 |
| 2016-02-24 21:00 | 2.2 | 11.43 | 100.41 |
| 2016-02-24 22:00 | 3.64 | 10.81 | 100.59 |
| 2016-02-24 23:00 | 1.99 | 11.64 | 96.92 |
| 2016-02-24 24:00 | 1.89 | 10.26 | 92.07 |
| 平均 | 34.93 | 11.04 | 126.05 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |