山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月25日 | 总排口 | 手工 | COD | 75 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.24 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-25 01:00 | 1.81 | 10.74 | 108.68 |
| 2016-02-25 02:00 | 3.42 | 10.02 | 133.46 |
| 2016-02-25 03:00 | 2.49 | 10.25 | 103.43 |
| 2016-02-25 04:00 | 2.04 | 10.48 | 90.19 |
| 2016-02-25 05:00 | 1.8 | 9.09 | 89.15 |
| 2016-02-25 06:00 | 1.72 | 8.57 | 104.29 |
| 2016-02-25 07:00 | 2.12 | 8.6 | 104.4 |
| 2016-02-25 08:00 | 2.54 | 8.82 | 85.27 |
| 2016-02-25 09:00 | 1.74 | 10.67 | 106.67 |
| 2016-02-25 10:00 | 2 | 10.82 | 102.33 |
| 2016-02-25 11:00 | 2.82 | 11.49 | 101.49 |
| 2016-02-25 12:00 | 1.86 | 10.41 | 115.28 |
| 2016-02-25 13:00 | 6.7 | 11.65 | 131.94 |
| 2016-02-25 14:00 | 2.7 | 10.63 | 111.97 |
| 2016-02-25 15:00 | 1.79 | 10.78 | 114.74 |
| 2016-02-25 16:00 | 1.66 | 11.25 | 117.42 |
| 2016-02-25 17:00 | 4.02 | 11.16 | 111 |
| 2016-02-25 18:00 | 1.56 | 11.1 | 105.36 |
| 2016-02-25 19:00 | 2.18 | 11.11 | 106.88 |
| 2016-02-25 20:00 | 2.29 | 10.8 | 103.49 |
| 2016-02-25 21:00 | 1.65 | 11.99 | 94.16 |
| 2016-02-25 22:00 | 1.93 | 10.86 | 81.2 |
| 2016-02-25 23:00 | 2.64 | 11.84 | 76.85 |
| 2016-02-25 24:00 | 1.73 | 10.78 | 93.56 |
| 平均 | 2.38 | 10.58 | 103.88 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |