山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 27日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月26日 | 总排口 | 手工 | COD | 74 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.47 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-26 01:00 | 2.49 | 11.51 | 91.29 |
| 2016-02-26 02:00 | 2.3 | 11.62 | 63.98 |
| 2016-02-26 03:00 | 2.65 | 10.47 | 93.05 |
| 2016-02-26 04:00 | 2.26 | 11.07 | 110.03 |
| 2016-02-26 05:00 | 4.25 | 10.78 | 105.01 |
| 2016-02-26 06:00 | 1.64 | 10.94 | 92.49 |
| 2016-02-26 07:00 | 1.48 | 1092 | 74.69 |
| 2016-02-26 08:00 | 1.99 | 10.7 | 9.83 |
| 2016-02-26 09:00 | 2.21 | 10.11 | 32.31 |
| 2016-02-26 10:00 | 3.6 | 10.14 | 128.52 |
| 2016-02-26 11:00 | 2.63 | 10.37 | 109.24 |
| 2016-02-26 12:00 | 127.25 | 18.43 | 109.5 |
| 2016-02-26 13:00 | 234.53 | 23.16 | 348.34 |
| 2016-02-26 14:00 | 136.58 | 24.36 | 297.07 |
| 2016-02-26 15:00 | 3.72 | 25.83 | 253.65 |
| 2016-02-26 16:00 | 12.31 | 26.64 | 272.33 |
| 2016-02-26 17:00 | 3.06 | 25.25 | 269.82 |
| 2016-02-26 18:00 | 15.13 | 26.4 | 274.58 |
| 2016-02-26 19:00 | 3.17 | 28.34 | 270.12 |
| 2016-02-26 20:00 | 4.78 | 29.04 | 263.21 |
| 2016-02-26 21:00 | 3.06 | 28.4 | 232.77 |
| 2016-02-26 22:00 | 6.5 | 28.05 | 249.54 |
| 2016-02-26 23:00 | 3.74 | 28.13 | 261.11 |
| 2016-02-26 24:00 | 7.21 | 25.33 | 311.6 |
| 平均 | 24.52 | 64.04 | 180.17 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |