山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月27日 | 总排口 | 手工 | COD | 88 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.41 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-27 01:00 | 3.03 | 25.91 | 253.31 |
| 2016-02-27 02:00 | 8.54 | 25.97 | 276.52 |
| 2016-02-27 03:00 | 3.76 | 24.09 | 223.84 |
| 2016-02-27 04:00 | 8.19 | 19.91 | 231.29 |
| 2016-02-27 05:00 | 4.21 | 19.79 | 302.2 |
| 2016-02-27 06:00 | 6.76 | 23.2 | 332.14 |
| 2016-02-27 07:00 | 5.84 | 25.95 | 135.69 |
| 2016-02-27 08:00 | 3.47 | 26.58 | 164.73 |
| 2016-02-27 09:00 | 8.34 | 27.2 | 192.6 |
| 2016-02-27 10:00 | 4.66 | 26.99 | 135.54 |
| 2016-02-27 11:00 | 7.77 | 31.21 | 122.94 |
| 2016-02-27 12:00 | 5.58 | 31.04 | 4.84 |
| 2016-02-27 13:00 | 13.13 | 30.87 | 20.47 |
| 2016-02-27 14:00 | 4.94 | 28.91 | 7.86 |
| 2016-02-27 15:00 | 9.44 | 30.53 | 186.29 |
| 2016-02-27 16:00 | 5.21 | 31.94 | 244.75 |
| 2016-02-27 17:00 | 4.37 | 30.75 | 159.3 |
| 2016-02-27 18:00 | 3.19 | 31.73 | 80.96 |
| 2016-02-27 19:00 | 5.27 | 33.24 | 6.79 |
| 2016-02-27 20:00 | 4.05 | 33.97 | 6.82 |
| 2016-02-27 21:00 | 4.66 | 33.06 | 9.5 |
| 2016-02-27 22:00 | 4.61 | 29.03 | 5.19 |
| 2016-02-27 23:00 | 11.98 | 30.81 | 106.9 |
| 2016-02-27 24:00 | 5.07 | 32.38 | 228.96 |
| 平均 | 6.09 | 28.54 | 143.31 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |