山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月28日 | 总排口 | 手工 | COD | 82 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.98 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-28 01:00 | 14.7 | 29.97 | 189.55 |
| 2016-02-28 02:00 | 3.51 | 30.55 | 160.17 |
| 2016-02-28 03:00 | 17.96 | 29.59 | 196.36 |
| 2016-02-28 04:00 | 4.12 | 29.29 | 247.89 |
| 2016-02-28 05:00 | 22.41 | 29.81 | 240.74 |
| 2016-02-28 06:00 | 4.74 | 31.1 | 193.88 |
| 2016-02-28 07:00 | 14.56 | 32.08 | 214.67 |
| 2016-02-28 08:00 | 4.39 | 32.17 | 242.13 |
| 2016-02-28 09:00 | 16.17 | 31.26 | 233.31 |
| 2016-02-28 10:00 | 5.66 | 31 | 230.52 |
| 2016-02-28 11:00 | 10.86 | 32.83 | 287.9 |
| 2016-02-28 12:00 | 4.94 | 34.57 | 178.78 |
| 2016-02-28 13:00 | 8.9 | 33.95 | 234.33 |
| 2016-02-28 14:00 | 4.36 | 31.8 | 148.16 |
| 2016-02-28 15:00 | 8.15 | 31.83 | 88.97 |
| 2016-02-28 16:00 | 4.45 | 32.94 | 109.01 |
| 2016-02-28 17:00 | 7.92 | 31.94 | 22.98 |
| 2016-02-28 18:00 | 5.24 | 29.28 | 6.87 |
| 2016-02-28 19:00 | 5.95 | 28.48 | 7.55 |
| 2016-02-28 20:00 | 5.72 | 28.82 | 218.5 |
| 2016-02-28 21:00 | 5.49 | 30.47 | 304.24 |
| 2016-02-28 22:00 | 3.55 | 32.93 | 38.82 |
| 2016-02-28 23:00 | 5.82 | 33.81 | 7.16 |
| 2016-02-28 24:00 | 7.3 | 32.04 | 22.16 |
| 平均 | 8.20 | 31.35 | 159.36 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |