山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 3月 1日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月29日 | 总排口 | 手工 | COD | 89 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.22 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-29 01:00 | 4.2 | 31.4 | 7.02 |
| 2016-02-29 02:00 | 8.35 | 30.44 | 142.9 |
| 2016-02-29 03:00 | 4.04 | 29.81 | 118.27 |
| 2016-02-29 04:00 | 7.73 | 30.73 | 159.22 |
| 2016-02-29 05:00 | 4..91 | 30.35 | 191.77 |
| 2016-02-29 06:00 | 10.77 | 29.53 | 141.74 |
| 2016-02-29 07:00 | 6.58 | 27.75 | 174.55 |
| 2016-02-29 08:00 | 8.93 | 28.59 | 161.36 |
| 2016-02-29 09:00 | 4.18 | 29.88 | 200.19 |
| 2016-02-29 10:00 | 12.77 | 29.52 | 189.68 |
| 2016-02-29 11:00 | 5.1 | 29.48 | 172.45 |
| 2016-02-29 12:00 | 5.83 | 30.91 | 156.02 |
| 2016-02-29 13:00 | 4.57 | 29.94 | 176.13 |
| 2016-02-29 14:00 | 7.87 | 28.52 | 127.45 |
| 2016-02-29 15:00 | 3.96 | 29.82 | 149.09 |
| 2016-02-29 16:00 | 15.56 | 30.05 | 78.66 |
| 2016-02-29 17:00 | 4.44 | 29.3 | 4.47 |
| 2016-02-29 18:00 | 9.51 | 27.58 | 64.53 |
| 2016-02-29 19:00 | 5.07 | 27.74 | 144.33 |
| 2016-02-29 20:00 | 16.99 | 28.92 | 171.37 |
| 2016-02-29 21:00 | 5.65 | 29.32 | 234.04 |
| 2016-02-29 22:00 | 14.51 | 30.53 | 210.1 |
| 2016-02-29 23:00 | 3.62 | 29.21 | 182.4 |
| 2016-02-29 24:00 | 15.05 | 29.28 | 198.51 |
| 平均 | 8.06 | 29.53 | 148.18 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |