山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 3月 2日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 3月02日 | 总排口 | 手工 | COD | 54 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.3 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-03-01 01:00 | 5.47 | 28.21 | 131.89 |
| 2016-03-01 02:00 | 13.65 | 27.55 | 174.8 |
| 2016-03-01 03:00 | 3.7 | 28.61 | 154.62 |
| 2016-03-01 04:00 | 9.21 | 28.69 | 116.54 |
| 2016-03-01 05:00 | 4.72 | 28.82 | 174 |
| 2016-03-01 06:00 | 8.27 | 29.09 | 217.71 |
| 2016-03-01 07:00 | 4.84 | 29.14 | 169.75 |
| 2016-03-01 08:00 | 7.3 | 28.81 | 249.96 |
| 2016-03-01 09:00 | 4.96 | 28.39 | 29.62 |
| 2016-03-01 10:00 | 4 | 29.82 | 6.67 |
| 2016-03-01 11:00 | 6.21 | 27.33 | 134.91 |
| 2016-03-01 12:00 | 3.86 | 28.72 | 170.95 |
| 2016-03-01 13:00 | 6.81 | 28.44 | 18.9 |
| 2016-03-01 14:00 | 4.15 | 29.71 | 3.82 |
| 2016-03-01 15:00 | 4.42 | 29.82 | 150.3 |
| 2016-03-01 16:00 | 4.41 | 28.03 | 237.29 |
| 2016-03-01 17:00 | 15.43 | 28.77 | 127.38 |
| 2016-03-01 18:00 | 4.41 | 27.94 | 129.84 |
| 2016-03-01 19:00 | 16.55 | 25.87 | 150.3 |
| 2016-03-01 20:00 | 4.9 | 27.26 | 189.7 |
| 2016-03-01 21:00 | 14.29 | 26.79 | 162.03 |
| 2016-03-01 22:00 | 3 | 27.2 | 163.99 |
| 2016-03-01 23:00 | 14.79 | 27.85 | 136.33 |
| 2016-03-01 24:00 | 4.43 | 28.97 | 151.46 |
| 平均 | 7.24 | 28.33 | 139.70 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |