山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 3月 3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 3月02日 | 总排口 | 手工 | COD | 78 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.89 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-03-02 01:00 | 13.97 | 26.89 | 145.91 |
| 2016-03-02 02:00 | 4.55 | 27.37 | 53.99 |
| 2016-03-02 03:00 | 12.37 | 26.3 | 23.25 |
| 2016-03-02 04:00 | 5.01 | 28.82 | 7.01 |
| 2016-03-02 05:00 | 12.11 | 29.97 | 82.39 |
| 2016-03-02 06:00 | 4.15 | 29.4 | 168.32 |
| 2016-03-02 07:00 | 5.38 | 27.54 | 141.4 |
| 2016-03-02 08:00 | 3.79 | 26.82 | 154.89 |
| 2016-03-02 09:00 | 12.57 | 27.62 | 116.71 |
| 2016-03-02 10:00 | 4.72 | 26.97 | 116.98 |
| 2016-03-02 11:00 | 11.62 | 26.66 | 98.71 |
| 2016-03-02 12:00 | 3.78 | 29.92 | 95.13 |
| 2016-03-02 13:00 | 9.18 | 32.8 | 59.2 |
| 2016-03-02 14:00 | 6.28 | 32.06 | 276.9 |
| 2016-03-02 15:00 | 10.01 | 31.4 | 146.38 |
| 2016-03-02 16:00 | 4.08 | 32 | 5.45 |
| 2016-03-02 17:00 | 8.07 | 29.26 | 8.03 |
| 2016-03-02 18:00 | 3.79 | 27.08 | 6.39 |
| 2016-03-02 19:00 | 6.48 | 21.13 | 4.8 |
| 2016-03-02 20:00 | 3.82 | 31.21 | 6.43 |
| 2016-03-02 21:00 | 9.48 | 29.3 | 7.15 |
| 2016-03-02 22:00 | 3.6 | 30.1 | 7.31 |
| 2016-03-02 23:00 | 6.18 | 28.12 | 10.38 |
| 2016-03-02 24:00 | 24.73 | 27.54 | 166.65 |
| 平均 | 7.91 | 28.60 | 79.57 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |