山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 3月 4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 3月03日 | 总排口 | 手工 | COD | 71 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.85 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-03-03 01:00 | 4.18 | 28.25 | 111.03 |
| 2016-03-03 02:00 | 4.75 | 26.79 | 100.64 |
| 2016-03-03 03:00 | 4.07 | 22.34 | 4.63 |
| 2016-03-03 04:00 | 5.43 | 21 | 162.55 |
| 2016-03-03 05:00 | 3.5 | 21.28 | 220.93 |
| 2016-03-03 06:00 | 102.78 | 21.66 | 149.38 |
| 2016-03-03 07:00 | 43.4 | 22.26 | 170.77 |
| 2016-03-03 08:00 | 10.64 | 21.6 | 173.22 |
| 2016-03-03 09:00 | 4.24 | 21.02 | 212.92 |
| 2016-03-03 10:00 | 10.8 | 26.98 | 256.84 |
| 2016-03-03 11:00 | 4.6 | 28.17 | 309.48 |
| 2016-03-03 12:00 | 8.04 | 27.77 | 198.92 |
| 2016-03-03 13:00 | 4.63 | 28.73 | 260.81 |
| 2016-03-03 14:00 | 11.24 | 28.57 | 217.86 |
| 2016-03-03 15:00 | 3.28 | 29.03 | 119.19 |
| 2016-03-03 16:00 | 5.04 | 29.68 | 132.49 |
| 2016-03-03 17:00 | 4.37 | 28.38 | 128.3 |
| 2016-03-03 18:00 | 5.98 | 28.27 | 129.7 |
| 2016-03-03 19:00 | 4.66 | 28.13 | 147.79 |
| 2016-03-03 20:00 | 5.45 | 28.73 | 82.26 |
| 2016-03-03 21:00 | 4.18 | 27.96 | 5.52 |
| 2016-03-03 22:00 | 4.63 | 30.21 | 58.9 |
| 2016-03-03 23:00 | 5.67 | 28.23 | 170.99 |
| 2016-03-03 24:00 | 3.39 | 30.14 | 167.64 |
| 平均 | 11.21 | 26.47 | 153.87 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |