山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 3月 5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 3月04日 | 总排口 | 手工 | COD | 70 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.13 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-03-04 01:00 | 5.74 | 30.34 | 34.98 |
| 2016-03-04 02:00 | 17.13 | 28.12 | 52.67 |
| 2016-03-04 03:00 | 4.15 | 27.13 | 259.87 |
| 2016-03-04 04:00 | 10.74 | 28.26 | 258.25 |
| 2016-03-04 05:00 | 5.79 | 27.99 | 225.71 |
| 2016-03-04 06:00 | 7.85 | 30.34 | 253.03 |
| 2016-03-04 07:00 | 4.02 | 32.94 | 144.15 |
| 2016-03-04 08:00 | 6.2 | 31.01 | 137.31 |
| 2016-03-04 09:00 | 3.68 | 32.92 | 216.9 |
| 2016-03-04 10:00 | 6.78 | 32.32 | 263.85 |
| 2016-03-04 11:00 | 4.45 | 29.56 | 214.22 |
| 2016-03-04 12:00 | 7.04 | 30.38 | 192.95 |
| 2016-03-04 13:00 | 4.99 | 30.8 | 197.62 |
| 2016-03-04 14:00 | 5.54 | 29 | 183.26 |
| 2016-03-04 15:00 | 4.12 | 29.16 | 239.83 |
| 2016-03-04 16:00 | 3.39 | 30.75 | 266.96 |
| 2016-03-04 17:00 | 9.02 | 33.12 | 259.75 |
| 2016-03-04 18:00 | 6.12 | 28.37 | 186.91 |
| 2016-03-04 19:00 | 6.03 | 28.84 | 170.45 |
| 2016-03-04 20:00 | 5.17 | 28.78 | 176.44 |
| 2016-03-04 21:00 | 7.03 | 28.31 | 130.22 |
| 2016-03-04 22:00 | 3.94 | 28.28 | 6.94 |
| 2016-03-04 23:00 | 8.43 | 28.17 | 167.47 |
| 2016-03-04 24:00 | 3.33 | 29.55 | 290.47 |
| 平均 | 6.28 | 29.77 | 188.76 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |