山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 3月 6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 3月05日 | 总排口 | 手工 | COD | 65 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.03 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-03-05 01:00 | 12.59 | 29.56 | 159.75 |
| 2016-03-05 02:00 | 4.06 | 27.22 | 189.03 |
| 2016-03-05 03:00 | 11.99 | 28.73 | 170.84 |
| 2016-03-05 04:00 | 4.29 | 28.2 | 133.02 |
| 2016-03-05 05:00 | 7.15 | 27.67 | 173.71 |
| 2016-03-05 06:00 | 3.91 | 27.3 | 217.46 |
| 2016-03-05 07:00 | 6.88 | 27.13 | 240.18 |
| 2016-03-05 08:00 | 4.2 | 30 | 256.72 |
| 2016-03-05 09:00 | 10.62 | 28.87 | 236.95 |
| 2016-03-05 10:00 | 7.23 | 28.11 | 213.16 |
| 2016-03-05 11:00 | 5.01 | 28.96 | 207.62 |
| 2016-03-05 12:00 | 5.46 | 28.15 | 225.18 |
| 2016-03-05 13:00 | 7.22 | 28.85 | 256.36 |
| 2016-03-05 14:00 | 4.81 | 27.32 | 260.14 |
| 2016-03-05 15:00 | 3.79 | 28.24 | 190.13 |
| 2016-03-05 16:00 | 3.54 | 27.7 | 247.67 |
| 2016-03-05 17:00 | 7.1 | 27.99 | 216.36 |
| 2016-03-05 18:00 | 4.6 | 28.45 | 212.71 |
| 2016-03-05 19:00 | 7.08 | 29.82 | 235.66 |
| 2016-03-05 20:00 | 3.96 | 29.23 | 151.74 |
| 2016-03-05 21:00 | 4.56 | 30.17 | 71.86 |
| 2016-03-05 22:00 | 4.32 | 27.52 | 186.61 |
| 2016-03-05 23:00 | 3.99 | 27.58 | 233.06 |
| 2016-03-05 24:00 | 5.59 | 28.65 | 147.78 |
| 平均 | 6.00 | 28.39 | 201.40 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |