山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 3月 7日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 3月06日 | 总排口 | 手工 | COD | 68 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.12 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-03-06 01:00 | 5.97 | 26.95 | 183.33 |
| 2016-03-06 02:00 | 3.22 | 27.34 | 132.13 |
| 2016-03-06 03:00 | 3.81 | 26.36 | 153.48 |
| 2016-03-06 04:00 | 3.41 | 26.11 | 239.41 |
| 2016-03-06 05:00 | 5.15 | 26.05 | 349.55 |
| 2016-03-06 06:00 | 4.67 | 25.38 | 245.98 |
| 2016-03-06 07:00 | 5.27 | 27.17 | 293.46 |
| 2016-03-06 08:00 | 8.42 | 26.7 | 242.78 |
| 2016-03-06 09:00 | 3.98 | 27.49 | 291.21 |
| 2016-03-06 10:00 | 10.22 | 27.59 | 212.26 |
| 2016-03-06 11:00 | 5.09 | 27.81 | 204.42 |
| 2016-03-06 12:00 | 15.46 | 26.99 | 228.61 |
| 2016-03-06 13:00 | 3.49 | 27.09 | 233.91 |
| 2016-03-06 14:00 | 46.41 | 29.35 | 270.88 |
| 2016-03-06 15:00 | 4.17 | 28.18 | 331.77 |
| 2016-03-06 16:00 | 24.31 | 27.98 | 212.93 |
| 2016-03-06 17:00 | 4.15 | 26.96 | 236.8 |
| 2016-03-06 18:00 | 10.74 | 27.98 | 147.24 |
| 2016-03-06 19:00 | 4.35 | 27.44 | 5.7 |
| 2016-03-06 20:00 | 7.17 | 27.32 | 114.05 |
| 2016-03-06 21:00 | 5.09 | 27.17 | 126.29 |
| 2016-03-06 22:00 | 10.57 | 26.58 | 143.3 |
| 2016-03-06 23:00 | 5.23 | 26.2 | 136.43 |
| 2016-03-06 24:00 | 8.5 | 20.43 | 168.27 |
| 平均 | 8.70 | 26.86 | 204.34 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |