山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 3月 8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 3月07日 | 总排口 | 手工 | COD | 68 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 6.68 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-03-07 01:00 | 3.58 | 20.91 | 221.3 |
| 2016-03-07 02:00 | 45.89 | 23.03 | 178.29 |
| 2016-03-07 03:00 | 6.37 | 21.03 | 225 |
| 2016-03-07 04:00 | 49.42 | 22.91 | 228.9 |
| 2016-03-07 05:00 | 114.27 | 20.53 | 275.05 |
| 2016-03-07 06:00 | 84.02 | 25.28 | 283.79 |
| 2016-03-07 07:00 | 4.92 | 23.8 | 266.1 |
| 2016-03-07 08:00 | 12.35 | 24.96 | 287.7 |
| 2016-03-07 09:00 | 3.48 | 25.66 | 192.4 |
| 2016-03-07 10:00 | 22.9 | 26.65 | 234.23 |
| 2016-03-07 11:00 | 146.21 | 27.42 | 258.74 |
| 2016-03-07 12:00 | 161.96 | 26.76 | 254.3 |
| 2016-03-07 13:00 | 7.65 | 26.31 | 250.38 |
| 2016-03-07 14:00 | 9.17 | 30.49 | 283.35 |
| 2016-03-07 15:00 | 4.26 | 27.64 | 230.02 |
| 2016-03-07 16:00 | 8.59 | 28.06 | 273.41 |
| 2016-03-07 17:00 | 4.35 | 27.77 | 120 |
| 2016-03-07 18:00 | 3.27 | 27.23 | 6.16 |
| 2016-03-07 19:00 | 4.53 | 25.71 | 202.85 |
| 2016-03-07 20:00 | 2.28 | 25.74 | 240.47 |
| 2016-03-07 21:00 | 6.89 | 26.72 | 255.93 |
| 2016-03-07 22:00 | 4.24 | 26.75 | 298.89 |
| 2016-03-07 23:00 | 10.66 | 28.37 | 180.61 |
| 2016-03-07 24:00 | 5.05 | 30.54 | 123.01 |
| 平均 | 30.26 | 25.84 | 223.79 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |