山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 3月 10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 3月09日 | 总排口 | 手工 | COD | 49 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 10.05 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-03-09 01:00 | 9.8 | 25.5 | 218.8 |
| 2016-03-09 02:00 | 4.71 | 30.47 | 336.38 |
| 2016-03-09 03:00 | 6.83 | 26.77 | 281.95 |
| 2016-03-09 04:00 | 3.82 | 26.64 | 204.44 |
| 2016-03-09 05:00 | 14.01 | 27.65 | 206.97 |
| 2016-03-09 06:00 | 52.42 | 25.79 | 235.76 |
| 2016-03-09 07:00 | 5.32 | 25.39 | 266.26 |
| 2016-03-09 08:00 | 139.45 | 26.19 | 257.32 |
| 2016-03-09 09:00 | 204.56 | 25.64 | 290.92 |
| 2016-03-09 10:00 | 100.61 | 26.72 | 174.81 |
| 2016-03-09 11:00 | 3.45 | 26.53 | 181.65 |
| 2016-03-09 12:00 | 143.78 | 29.2 | 149.08 |
| 2016-03-09 13:00 | 118.4 | 28.13 | 28.19 |
| 2016-03-09 14:00 | 115.74 | 26.02 | 160.98 |
| 2016-03-09 15:00 | 101.59 | 26.09 | 140.02 |
| 2016-03-09 16:00 | 134.37 | 25.7 | 180.54 |
| 2016-03-09 17:00 | 129.97 | 25.69 | 213.12 |
| 2016-03-09 18:00 | 104.22 | 25.73 | 252.58 |
| 2016-03-09 19:00 | 54.82 | 26.53 | 261.65 |
| 2016-03-09 20:00 | 78.48 | 28.17 | 214.12 |
| 2016-03-09 21:00 | 95.17 | 26.64 | 222.46 |
| 2016-03-09 22:00 | 99.04 | 26.85 | 233.17 |
| 2016-03-09 23:00 | 115.33 | 25.94 | 275.11 |
| 2016-03-09 24:00 | 103.87 | 24.98 | 258.93 |
| 平均 | 80.82 | 26.62 | 218.55 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |