山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 3月11日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 3月10日 | 总排口 | 手工 | COD | 63 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.23 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-03-10 01:00 | 59.07 | 26.2 | 235.85 |
| 2016-03-10 02:00 | 58.16 | 25.92 | 243.08 |
| 2016-03-10 03:00 | 97.04 | 26.22 | 258.73 |
| 2016-03-10 04:00 | 96.93 | 26.71 | 227.63 |
| 2016-03-10 05:00 | 43.31 | 25.54 | 241.96 |
| 2016-03-10 06:00 | 55.84 | 24.09 | 237.23 |
| 2016-03-10 07:00 | 106.14 | 21.92 | 249.52 |
| 2016-03-10 08:00 | 113.45 | 25.64 | 283.7 |
| 2016-03-10 09:00 | 133.36 | 23.64 | 267.47 |
| 2016-03-10 10:00 | 114.3 | 25.02 | 245.73 |
| 2016-03-10 11:00 | 3.32 | 23.05 | 267.79 |
| 2016-03-10 12:00 | 31.66 | 24.72 | 254.07 |
| 2016-03-10 13:00 | 94.15 | 24.59 | 263.96 |
| 2016-03-10 14:00 | 38.1 | 22.65 | 271.08 |
| 2016-03-10 15:00 | 122.04 | 25.67 | 288.18 |
| 2016-03-10 16:00 | 143.7 | 26.13 | 309.79 |
| 2016-03-10 17:00 | 142.66 | 16.78 | 198.36 |
| 2016-03-10 18:00 | 108.18 | 25.15 | 462.98 |
| 2016-03-10 19:00 | 96.05 | 24.66 | 353.03 |
| 2016-03-10 20:00 | 29.94 | 25.51 | 303.53 |
| 2016-03-10 21:00 | 81.78 | 23.51 | 326.77 |
| 2016-03-10 22:00 | 104.27 | 23.57 | 317.66 |
| 2016-03-10 23:00 | 111.34 | 25.23 | 307.92 |
| 2016-03-10 24:00 | 100.81 | 25.89 | 322.84 |
| 平均 | 86.90 | 24.50 | 280.79 |
| 标准限值 | ≤400 | ≤ 80 | ≤400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |