山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 3月 12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 3月11日 | 总排口 | 手工 | COD | 57 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 11.39 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-03-11 01:00 | 68.96 | 27.53 | 311.84 |
| 2016-03-11 02:00 | 93.74 | 26.39 | 303.36 |
| 2016-03-11 03:00 | 9.66 | 22.38 | 209.59 |
| 2016-03-11 04:00 | 5.31 | 25.87 | 175.42 |
| 2016-03-11 05:00 | 41.2 | 24.32 | 187.88 |
| 2016-03-11 06:00 | 112.54 | 23.72 | 159.65 |
| 2016-03-11 07:00 | 82.06 | 24.14 | 179.54 |
| 2016-03-11 08:00 | 5.18 | 28.6 | 203.6 |
| 2016-03-11 09:00 | 40.91 | 20.84 | 177.65 |
| 2016-03-11 10:00 | 134.77 | 23.75 | 251.91 |
| 2016-03-11 11:00 | 220.92 | 24.12 | 272.95 |
| 2016-03-11 12:00 | 155.16 | 24.09 | 222.18 |
| 2016-03-11 13:00 | 173.75 | 23.91 | 249.11 |
| 2016-03-11 14:00 | 126.95 | 22.61 | 216.36 |
| 2016-03-11 15:00 | 145.39 | 23.19 | 224.04 |
| 2016-03-11 16:00 | 27.12 | 23.52 | 318.33 |
| 2016-03-11 17:00 | 12.18 | 23.24 | 319.79 |
| 2016-03-11 18:00 | 8.63 | 24.66 | 283.05 |
| 2016-03-11 19:00 | 3.58 | 27.27 | 326.61 |
| 2016-03-11 20:00 | 15.56 | 25.88 | 269.35 |
| 2016-03-11 21:00 | 4.3 | 25.86 | 300.06 |
| 2016-03-11 22:00 | 66.39 | 27.51 | 236.9 |
| 2016-03-11 23:00 | 5.65 | 27.27 | 240.71 |
| 2016-03-11 24:00 | 108.34 | 27.44 | 170.54 |
| 平均 | 69.51 | 24.92 | 242.10 |
| 标准限值 | ≤400 | ≤ 80 | ≤400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |