山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 3月 13日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 3月12日 | 总排口 | 手工 | COD | 48 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 8.08 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-03-12 01:00 | 115.28 | 25.99 | 160.32 |
| 2016-03-12 02:00 | 129.4 | 25.2 | 217.77 |
| 2016-03-12 03:00 | 156.85 | 21.45 | 317.71 |
| 2016-03-12 04:00 | 148.34 | 24.85 | 216.61 |
| 2016-03-12 05:00 | 122.37 | 24.51 | 270.64 |
| 2016-03-12 06:00 | 124.3 | 20.54 | 205.67 |
| 2016-03-12 07:00 | 137.25 | 21.63 | 285.17 |
| 2016-03-12 08:00 | 131.18 | 22.89 | 259.73 |
| 2016-03-12 09:00 | 134.6 | 23.73 | 291.58 |
| 2016-03-12 10:00 | 144.4 | 22.67 | 250.77 |
| 2016-03-12 11:00 | 165.84 | 21.52 | 279.29 |
| 2016-03-12 12:00 | 142.91 | 24.35 | 268.25 |
| 2016-03-12 13:00 | 145.62 | 25.37 | 278.1 |
| 2016-03-12 14:00 | 165.72 | 21.98 | 259.34 |
| 2016-03-12 15:00 | 256.96 | 21.6 | 257.62 |
| 2016-03-12 16:00 | 228.63 | 25.92 | 316.46 |
| 2016-03-12 17:00 | 226.2 | 24.32 | 308.87 |
| 2016-03-12 18:00 | 200.56 | 23.72 | 282.75 |
| 2016-03-12 19:00 | 47.92 | 24.12 | 155.34 |
| 2016-03-12 20:00 | 55.45 | 23.54 | 196.91 |
| 2016-03-12 21:00 | 85.91 | 24.3 | 245.89 |
| 2016-03-12 22:00 | 41.1 | 23.44 | 251.89 |
| 2016-03-12 23:00 | 151.7 | 23.21 | 244.56 |
| 2016-03-12 24:00 | 138.59 | 23.6 | 269.8 |
| 平均 | 141.55 | 23.52 | 253.79 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |