山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 3月 14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 3月13日 | 总排口 | 手工 | COD | 48 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.84 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-03-13 01:00 | 120.47 | 23.35 | 295.08 |
| 2016-03-13 02:00 | 116.17 | 23.85 | 244.11 |
| 2016-03-13 03:00 | 121.3 | 24.59 | 256.29 |
| 2016-03-13 04:00 | 62.63 | 25.86 | 230.91 |
| 2016-03-13 05:00 | 110.12 | 24.75 | 201.01 |
| 2016-03-13 06:00 | 148.42 | 22.95 | 199.36 |
| 2016-03-13 07:00 | 124.66 | 24.13 | 293.41 |
| 2016-03-13 08:00 | 157.31 | 24.11 | 315.7 |
| 2016-03-13 09:00 | 73.18 | 24 | 226.9 |
| 2016-03-13 10:00 | 6.77 | 22.69 | 304.36 |
| 2016-03-13 11:00 | 165.88 | 22.97 | 279.74 |
| 2016-03-13 12:00 | 146.9 | 24.72 | 303.47 |
| 2016-03-13 13:00 | 134.02 | 24.24 | 300.53 |
| 2016-03-13 14:00 | 192.97 | 24.33 | 352.38 |
| 2016-03-13 15:00 | 152.53 | 26.25 | 175.32 |
| 2016-03-13 16:00 | 170.26 | 23.5 | 239.97 |
| 2016-03-13 17:00 | 148.4 | 25.61 | 237.02 |
| 2016-03-13 18:00 | 189.73 | 25.85 | 240.16 |
| 2016-03-13 19:00 | 119.24 | 24.12 | 252.64 |
| 2016-03-13 20:00 | 43.28 | 24.88 | 223.84 |
| 2016-03-13 21:00 | 8.46 | 24.58 | 193.81 |
| 2016-03-13 22:00 | 91.05 | 23.56 | 199.79 |
| 2016-03-13 23:00 | 109.91 | 24.31 | 207.61 |
| 2016-03-13 24:00 | 33.48 | 24.25 | 199.09 |
| 平均 | 114.46 | 24.31 | 248.85 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |