山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 3月 15日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 3月14日 | 总排口 | 手工 | COD | 45.2 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.52 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-03-14 01:00 | 73.71 | 24.36 | 185.41 |
| 2016-03-14 02:00 | 21.16 | 24.76 | 114.43 |
| 2016-03-14 03:00 | 64.67 | 25.07 | 141.32 |
| 2016-03-14 04:00 | 28.09 | 25.18 | 201.25 |
| 2016-03-14 05:00 | 63.95 | 26.11 | 214.54 |
| 2016-03-14 06:00 | 11.28 | 25.93 | 169.87 |
| 2016-03-14 07:00 | 64.59 | 23.85 | 164.89 |
| 2016-03-14 08:00 | 117.81 | 25.03 | 225.37 |
| 2016-03-14 09:00 | 105.31 | 25.57 | 218.53 |
| 2016-03-14 10:00 | 128.32 | 24.25 | 205.73 |
| 2016-03-14 11:00 | 151.06 | 24.15 | 205.57 |
| 2016-03-14 12:00 | 181.5 | 23.92 | 209.42 |
| 2016-03-14 13:00 | 203.47 | 24.61 | 176.07 |
| 2016-03-14 14:00 | 158.43 | 24.75 | 202.81 |
| 2016-03-14 15:00 | 149.15 | 24.08 | 316.67 |
| 2016-03-14 16:00 | 173.25 | 25.8 | 311.45 |
| 2016-03-14 17:00 | 281.9 | 25.21 | 340.37 |
| 2016-03-14 18:00 | 178.45 | 22.42 | 66.31 |
| 2016-03-14 19:00 | 40.28 | 20.94 | 28.07 |
| 2016-03-14 20:00 | 38.32 | 23.02 | 265.79 |
| 2016-03-14 21:00 | 9.23 | 20.64 | 318.67 |
| 2016-03-14 22:00 | 30.2 | 20.33 | 319.55 |
| 2016-03-14 23:00 | 143.4 | 17.37 | 320.29 |
| 2016-03-14 24:00 | 111.09 | 19.02 | 225.4 |
| 平均 | 105.36 | 23.60 | 214.49 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |