山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 3月 16日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 3月15日 | 总排口 | 手工 | COD | 37 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.27 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-03-15 01:00 | 116.43 | 18.95 | 227.93 |
| 2016-03-15 02:00 | 136.95 | 18.48 | 162.14 |
| 2016-03-15 03:00 | 126.82 | 22.74 | 227.57 |
| 2016-03-15 04:00 | 102.22 | 18.98 | 212.44 |
| 2016-03-15 05:00 | 121.11 | 21.66 | 233.76 |
| 2016-03-15 06:00 | 114.45 | 23.78 | 191.26 |
| 2016-03-15 07:00 | 119.54 | 23.52 | 200.03 |
| 2016-03-15 08:00 | 121.53 | 23.58 | 203.46 |
| 2016-03-15 09:00 | 115.06 | 24.91 | 194.05 |
| 2016-03-15 10:00 | 116.15 | 22.93 | 203.96 |
| 2016-03-15 11:00 | 134.82 | 22.79 | 241.12 |
| 2016-03-15 12:00 | 129.3 | 24.1 | 182.56 |
| 2016-03-15 13:00 | 142.63 | 22.87 | 132.14 |
| 2016-03-15 14:00 | 120.98 | 22.83 | 179.12 |
| 2016-03-15 15:00 | 119.37 | 23.89 | 167.35 |
| 2016-03-15 16:00 | 164.66 | 25.71 | 293.09 |
| 2016-03-15 17:00 | 203.5 | 23.76 | 91.68 |
| 2016-03-15 18:00 | 111.59 | 23.84 | 94.23 |
| 2016-03-15 19:00 | 5.85 | 25.23 | 143.04 |
| 2016-03-15 20:00 | 55.84 | 27.23 | 221.65 |
| 2016-03-15 21:00 | 117.95 | 23.59 | 315.7 |
| 2016-03-15 22:00 | 118.3 | 22.82 | 269.47 |
| 2016-03-15 23:00 | 101.79 | 24.79 | 307.35 |
| 2016-03-15 24:00 | 65.69 | 26.21 | 313.54 |
| 平均 | 115.94 | 23.30 | 208.69 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |