山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 3月 17日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 3月16日 | 总排口 | 手工 | COD | 43 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.58 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-03-16 01:00 | 161.02 | 24.29 | 287.35 |
| 2016-03-16 02:00 | 113.39 | 25.54 | 260 |
| 2016-03-16 03:00 | 73.87 | 27.8 | 259.04 |
| 2016-03-16 04:00 | 29.44 | 26.15 | 230.87 |
| 2016-03-16 05:00 | 116.01 | 25.09 | 271.18 |
| 2016-03-16 06:00 | 130.17 | 25.7 | 297.86 |
| 2016-03-16 07:00 | 152.17 | 24.91 | 278.75 |
| 2016-03-16 08:00 | 164.33 | 24.47 | 318.33 |
| 2016-03-16 09:00 | 116.69 | 24.72 | 339.37 |
| 2016-03-16 10:00 | 105.35 | 26.6 | 289.02 |
| 2016-03-16 11:00 | 154.81 | 26.94 | 313.57 |
| 2016-03-16 12:00 | 199 | 27.36 | 208.97 |
| 2016-03-16 13:00 | 145.33 | 13.84 | 251.34 |
| 2016-03-16 14:00 | 125.99 | 10.51 | 273.22 |
| 2016-03-16 15:00 | 125.51 | 13.21 | 313.63 |
| 2016-03-16 16:00 | 80.46 | 16.36 | 246.19 |
| 2016-03-16 17:00 | 4.84 | 7.55 | 295.42 |
| 2016-03-16 18:00 | 12.23 | 0 | 307 |
| 2016-03-16 19:00 | 4.38 | 4.18 | 297.54 |
| 2016-03-16 20:00 | 24.67 | 10.87 | 255.64 |
| 2016-03-16 21:00 | 99.93 | 3.29 | 187.66 |
| 2016-03-16 22:00 | 104.61 | 18.44 | 246.67 |
| 2016-03-16 23:00 | 6.7 | 8.3 | 189.66 |
| 2016-03-16 24:00 | 13.83 | 69 | 321.41 |
| 平均 | 94.36 | 20.21 | 272.49 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |