山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 3月 20日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 3月19日 | 总排口 | 手工 | COD | 58 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.46 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-03-19 01:00 | 142.7 | 4.94 | 247.37 |
| 2016-03-19 02:00 | 146.04 | 4.74 | 244.18 |
| 2016-03-19 03:00 | 157.91 | 5.25 | 229.61 |
| 2016-03-19 04:00 | 133.15 | 5.4 | 231.2 |
| 2016-03-19 05:00 | 100.93 | 4.6 | 222.42 |
| 2016-03-19 06:00 | 128.98 | 3.63 | 249.7 |
| 2016-03-19 07:00 | 124.71 | 4.76 | 270.87 |
| 2016-03-19 08:00 | 124 | 4.24 | 277.58 |
| 2016-03-19 09:00 | 121.67 | 5.03 | 301.74 |
| 2016-03-19 10:00 | 133.8 | 1.54 | 255.52 |
| 2016-03-19 11:00 | 175.53 | 0 | 230.52 |
| 2016-03-19 12:00 | 116.32 | 0 | 251.97 |
| 2016-03-19 13:00 | 4.3 | 1.77 | 281.85 |
| 2016-03-19 14:00 | 65.68 | 3.4 | 297.83 |
| 2016-03-19 15:00 | 228.1 | 65 | 306.1 |
| 2016-03-19 16:00 | 182.1 | 0 | 262.68 |
| 2016-03-19 17:00 | 95.29 | 6.4 | 215.93 |
| 2016-03-19 18:00 | 109.66 | 5.69 | 285.24 |
| 2016-03-19 19:00 | 123.74 | 6.52 | 291.86 |
| 2016-03-19 20:00 | 118.38 | 6.46 | 293.08 |
| 2016-03-19 21:00 | 96.95 | 7.67 | 308.89 |
| 2016-03-19 22:00 | 32.18 | 5.28 | 295.54 |
| 2016-03-19 23:00 | 110.89 | 4.92 | 298.16 |
| 2016-03-19 24:00 | 119.62 | 5.25 | 280.67 |
| 平均 | 120.53 | 6.77 | 267.94 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |