山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年3月 21日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 3月20日 | 总排口 | 手工 | COD | 49 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.48 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-03-20 01:00 | 142.05 | 5.95 | 322.23 |
| 2016-03-20 02:00 | 154.68 | 5.28 | 329.41 |
| 2016-03-20 03:00 | 111.07 | 7.65 | 309.44 |
| 2016-03-20 04:00 | 100.53 | 6.58 | 332.34 |
| 2016-03-20 05:00 | 109.51 | 8 | 298.52 |
| 2016-03-20 06:00 | 114.51 | 7.55 | 307.72 |
| 2016-03-20 07:00 | 111.43 | 8.88 | 331 |
| 2016-03-20 08:00 | 149.41 | 8.89 | 350.2 |
| 2016-03-20 09:00 | 124.38 | 5.6 | 282.75 |
| 2016-03-20 10:00 | 135.07 | 6.24 | 324.91 |
| 2016-03-20 11:00 | 140.29 | 6.62 | 334.54 |
| 2016-03-20 12:00 | 149.45 | 8.8 | 343.54 |
| 2016-03-20 13:00 | 117.13 | 8.8 | 254.65 |
| 2016-03-20 14:00 | 119.69 | 6.58 | 285.36 |
| 2016-03-20 15:00 | 111.82 | 9.26 | 316.83 |
| 2016-03-20 16:00 | 144.14 | 3.52 | 341.34 |
| 2016-03-20 17:00 | 18.16 | 5.91 | 339.3 |
| 2016-03-20 18:00 | 5.53 | 0 | 313.72 |
| 2016-03-20 19:00 | 92.05 | 2.48 | 255.71 |
| 2016-03-20 20:00 | 104.27 | 0 | 236.07 |
| 2016-03-20 21:00 | 122.51 | 0 | 266.2 |
| 2016-03-20 22:00 | 164.9 | 8.02 | 265.45 |
| 2016-03-20 23:00 | 108.68 | 7.31 | 232.93 |
| 2016-03-20 24:00 | 125.61 | 10.98 | 340.5 |
| 平均 | 115.70 | 6.20 | 304.78 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |