山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 5月 30日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 5月29日 | 总排口 | 手工 | COD | 28 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.28 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-05-29 01:00 | 3.18 | 22.77 | 297.2 |
| 2015-05-29 02:00 | 1.86 | 22.92 | 352.28 |
| 2015-05-29 03:00 | 1.86 | 23.1 | 352.75 |
| 2015-05-29 04:00 | 2.56 | 22.94 | 365.21 |
| 2015-05-29 05:00 | 2.84 | 23.14 | 336.2 |
| 2015-05-29 06:00 | 2.32 | 23.04 | 333.38 |
| 2015-05-29 07:00 | 2.87 | 23 | 324.57 |
| 2015-05-29 08:00 | 4.4 | 22.98 | 293.79 |
| 2015-05-29 09:00 | 3.7 | 22.94 | 279.7 |
| 2015-05-29 10:00 | 8.28 | 23.45 | 302.24 |
| 2015-05-29 11:00 | 3.04 | 24.04 | 294.14 |
| 2015-05-29 12:00 | 3.12 | 23.78 | 310.68 |
| 2015-05-29 13:00 | 2.37 | 23.58 | 321.43 |
| 2015-05-29 14:00 | 2.89 | 23.5 | 327.74 |
| 2015-05-29 15:00 | 2.66 | 23.53 | 330.49 |
| 2015-05-29 16:00 | 2.59 | 23.6 | 341.84 |
| 2015-05-29 17:00 | 2.49 | 22.87 | 339.74 |
| 2015-05-29 18:00 | 1.75 | 22.56 | 356.53 |
| 2015-05-29 19:00 | 2.04 | 22.98 | 340.06 |
| 2015-05-29 20:00 | 2.83 | 23.25 | 363.89 |
| 2015-05-29 21:00 | 3.1 | 23.3 | 330.86 |
| 2015-05-29 22:00 | 2.51 | 23.1 | 318.85 |
| 2015-05-29 23:00 | 3.3 | 22.88 | 376.92 |
| 2015-05-29 24:00 | 3.19 | 23.29 | 393.49 |
| 平均 | 2.99 | 23.19 | 332.67 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |