山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    18  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-18 | 00:00 | 24.9 | 14.92 | 67.771 |
|  | 01:00 | 23.09 | 18.72 | 61.67 |
|  | 02:00 | 28.09 | 20.87 | 59.772 |
|  | 03:00 | 27.24 | 22.73 | 61.56 |
|  | 04:00 | 29.36 | 25.74 | 56.785 |
|  | 05:00 | 32.1 | 24.78 | 66.237 |
|  | 06:00 | 26.76 | 24.31 | 62.708 |
|  | 07:00 | 20.47 | 18.06 | 59.806 |
|  | 08:00 | 21.79 | 14.27 | 54 |
|  | 09:00 | 20.17 | 14.68 | 61.591 |
|  | 10:00 | 19.44 | 18.9 | 61.449 |
|  | 11:00 | 20.21 | 24.38 | 63.517 |
|  | 12:00 | 23.52 | 30.21 | 62.127 |
|  | 13:00 | 24.65 | 31.77 | 68.396 |
|  | 14:00 | 20.78 | 33.35 | 64.724 |
|  | 15:00 | 22.04 | 25.58 | 65.214 |
|  | 16:00 | 25.56 | 29.34 | 66.316 |
|  | 17:00 | 21.13 | 30.03 | 64.578 |
|  | 18:00 | 25.88 | 30.5 | 68.236 |
|  | 19:00 | 24.6 | 27.38 | 66.448 |
|  | 20:00 | 19.67 | 29.53 | 65.329 |
|  | 21:00 | 18.09 | 28.44 | 64.31 |
|  | 22:00 | 19.78 | 27.2 | 63.31 |
|  | 23:00 | 18.48 | 26.05 | 58.376 |
| 平均 |  | 23.24 | 24.66 | 63.09 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-18 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.93 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.27 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.10 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\