山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 9月 11日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月10日 | 总排口 | 手工 | COD | 29.15 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.59 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：张战新                                                        填表人：曹荣