山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 5 月 1 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年4月30日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.16 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.73 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.98 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-4-30 | 01:00 | 13.91 | 31.64 | 151.688 |
|  | 02:00 | 13.92 | 32.39 | 141.188 |
|  | 03:00 | 13.88 | 32.13 | 121.418 |
|  | 04:00 | 13.87 | 32.92 | 133.037 |
|  | 05:00 | 13.84 | 32.13 | 140.614 |
|  | 06:00 | 13.82 | 32.37 | 149.109 |
|  | 07:00 | 13.85 | 31.65 | 125.543 |
|  | 08:00 | 13.84 | 32.82 | 161.818 |
|  | 09:00 | 13.84 | 32.13 | 131.942 |
|  | 10:00 | 13.89 | 31.34 | 130.455 |
|  | 11:00 | 13.89 | 30.88 | 139.289 |
|  | 12:00 | 13.94 | 33.68 | 173.743 |
|  | 13:00 | 13.93 | 31.90 | 136.173 |
|  | 14:00 | 13.96 | 33.13 | 114.862 |
|  | 15:00 | 14.00 | 31.38 | 125.336 |
|  | 16:00 | 14.03 | 32.37 | 150.030 |
|  | 17:00 | 14.21 | 32.09 | 146.186 |
|  | 18:00 | 14.39 | 32.08 | 201.227 |
|  | 19:00 | 14.16 | 29.59 | 272.803 |
|  | 20:00 | 14.05 | 30.87 | 293.470 |
|  | 21:00 | 14.01 | 30.87 | 259.153 |
|  | 22:00 | 14.00 | 32.65 | 173.900 |
|  | 23:00 | 14.05 | 32.39 | 165.438 |
|  | 24:00 | 14.00 | 30.66 | 143.587 |
| 平均 |  | 13.94 | 31.92 | 161.74 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |