山西兰花工业污水处理有限公司自行监测结果（污染源监测）

公布时间：  2016年9月1 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月 31日 | 总排口 | 手工 | 氨氮 | 3.07 | 25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 化学需氧量 | 11.35 | 100 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 水温 | 25 | —— | ℃ | 是 | —— |  |  |  |

审核人： 张晖                                                                              填表人：刘晓咪