山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-28 | 01:00 | 9.14 | 2.72 | 152.20 |
|  | 02:00 | 9.13 | 4.02 | 143.74 |
|  | 03:00 | 9.12 | 2.03 | 141.93 |
|  | 04:00 | 9.12 | 2.46 | 143.58 |
|  | 05:00 | 9.12 | 2.41 | 155.81 |
|  | 06:00 | 9.12 | 2.17 | 140.48 |
|  | 07:00 | 9.12 | 2.17 | 130.33 |
|  | 08:00 | 9.13 | 2.15 | 147.89 |
|  | 09:00 | 9.13 | 2.96 | 152.80 |
|  | 10:00 | 9.13 | 2.22 | 162.77 |
|  | 11:00 | 9.12 | 2.16 | 132.01 |
|  | 12:00 | 9.11 | 4.08 | 146.23 |
|  | 13:00 | 9.12 | 1.94 | 148.33 |
|  | 14:00 | 9.12 | 2.00 | 143.07 |
|  | 15:00 | 9.12 | 5.21 | 149.59 |
|  | 16:00 | 9.12 | 5.03 | 139.03 |
|  | 17:00 | 9.12 | 2.66 | 150.42 |
|  | 18:00 | 9.11 | 2.16 | 138.02 |
|  | 19:00 | 9.12 | 3.38 | 138.60 |
|  | 20:00 | 9.12 | 2.38 | 138.33 |
|  | 21:00 | 9.11 | 1.77 | 148.20 |
|  | 22:00 | 9.12 | 1.72 | 155.32 |
|  | 23:00 | 9.12 | 1.71 | 148.59 |
|  | 24:00 | 9.12 | 1.47 | 143.55 |
| 平均 |  | 9.12 | 2.62 | 145.45 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年12月29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-28 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.33 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 19.82 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.70 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 47 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑