山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-26 | 01:00 | 5.03 | 117.52 | 143.14 |
|  | 02:00 | 5.02 | 153.97 | 165.68 |
|  | 03:00 | 5.02 | 154.3 | 156.65 |
|  | 04:00 | 5.01 | 136.91 | 165.97 |
|  | 05:00 | 5.01 | 116.66 | 147.12 |
|  | 06:00 | 5 | 140.88 | 174.89 |
|  | 07:00 | 5 | 153.58 | 86.93 |
|  | 08:00 | 5.01 | 127.06 | 119.53 |
|  | 09:00 | 5 | 154.06 | 204.36 |
|  | 10:00 | 5.01 | 149.28 | 186.95 |
|  | 11:00 | 5.02 | 148.03 | 175.10 |
|  | 12:00 | 5.03 | 122 | 182.01 |
|  | 13:00 | 5.03 | 130.7 | 181.12 |
|  | 14:00 | 5.02 | 111.84 | 163.53 |
|  | 15:00 | 5.02 | 115.98 | 155.60 |
|  | 16:00 | 5.01 | 106.75 | 148.95 |
|  | 17:00 | 5.01 | 103.35 | 143.32 |
|  | 18:00 | 5.02 | 111.86 | 163.40 |
|  | 19:00 | 5.02 | 155.79 | 162.65 |
|  | 20:00 | 5.03 | 160.59 | 175.83 |
|  | 21:00 | 5.03 | 145.01 | 193.58 |
|  | 22:00 | 5.03 | 46.2 | 191.72 |
|  | 23:00 | 5.03 | 4.57 | 167.50 |
|  | 24:00 | 5.02 | 3.12 | 149.29 |
| 平均 |  | 5.0 | 119.58 | 162.7 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2016年1月27日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-26 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.55 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 96.28 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.24 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 51 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑