山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-2 | 01:00 | 5.04 | 1.68 | 149.09 |
|  | 02:00 | 5.05 | 2.61 | 136.65 |
|  | 03:00 | 5.05 | 2.70 | 164.43 |
|  | 04:00 | 5.05 | 1.67 | 153.01 |
|  | 05:00 | 5.04 | 2.60 | 138.55 |
|  | 06:00 | 5.05 | 1.91 | 149.34 |
|  | 07:00 | 5.04 | 2.24 | 153.75 |
|  | 08:00 | 5.05 | 1.43 | 136.58 |
|  | 09:00 | 5.04 | 2.27 | 163.34 |
|  | 10:00 | 5.04 | 1.90 | 153.67 |
|  | 11:00 | 5.04 | 2.58 | 209.55 |
|  | 12:00 | 5.04 | 3.12 | 157.39 |
|  | 13:00 | 5.04 | 2.83 | 108.64 |
|  | 14:00 | 5.04 | 1.23 | 90.57 |
|  | 15:00 | 5.04 | 1.90 | 84.49 |
|  | 16:00 | 5.05 | 3.01 | 106.67 |
|  | 17:00 | 5.05 | 1.66 | 90.91 |
|  | 18:00 | 5.05 | 2.75 | 57.05 |
|  | 19:00 | 5.04 | 1.55 | 30.95 |
|  | 20:00 | 5.04 | 2.25 | 133.03 |
|  | 21:00 | 5.04 | 2.56 | 141.96 |
|  | 22:00 | 5.03 | 2.17 | 121.96 |
|  | 23:00 | 5.03 | 1.24 | 125.09 |
|  | 24:00 | 5.02 | 1 | 124.34 |
| 平均 |  | 5.04 | 2.11 | 128.37 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2016年2月3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-2 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.80 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 37 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.81 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 87 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑