山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-11 | 01:00 | 5.04 | 1.98 | 150.76 |
|  | 02:00 | 5.03 | 2.43 | 145.76 |
|  | 03:00 | 5.04 | 2.37 | 146.80 |
|  | 04:00 | 5.03 | 3.01 | 150.56 |
|  | 05:00 | 5.04 | 1.38 | 142.24 |
|  | 06:00 | 5.04 | 1.91 | 136.85 |
|  | 07:00 | 5.04 | 2.75 | 143.25 |
|  | 08:00 | 5.04 | 2.16 | 155.79 |
|  | 09:00 | 5.04 | 10.28 | 154.02 |
|  | 10:00 | 5.04 | 12.22 | 153.04 |
|  | 11:00 | 5.05 | 25.44 | 190.32 |
|  | 12:00 | 5.05 | 54.35 | 185.21 |
|  | 13:00 | 5.04 | 70.08 | 179.65 |
|  | 14:00 | 5.05 | 73.48 | 194.34 |
|  | 15:00 | 5.05 | 49.63 | 184.17 |
|  | 16:00 | 5.05 | 18.43 | 167.38 |
|  | 17:00 | 5.05 | 16.20 | 181.55 |
|  | 18:00 | 5.05 | 13.77 | 183.16 |
|  | 19:00 | 5.05 | 23.87 | 175.37 |
|  | 20:00 | 5.05 | 22.13 | 180.41 |
|  | 21:00 | 5.05 | 67.15 | 179.49 |
|  | 22:00 | 5.05 | 42.08 | 189.94 |
|  | 23:00 | 5.04 | 35.06 | 182.68 |
|  | 24:00 | 5.04 | 49.19 | 192.04 |
| 平均 |  | 5.04 | 25.05 | 168.53 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2016年2月12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-11 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.49 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 23.88 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.4 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 42 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑