山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-13 | 01:00 | 5.05 | 6.43 | 203.812 |
|  | 02:00 | 5.05 | 4.15 | 220.679 |
|  | 03:00 | 5.06 | 4.55 | 218.46 |
|  | 04:00 | 5.05 | 6.47 | 219.387 |
|  | 05:00 | 5.05 | 4.46 | 156.236 |
|  | 06:00 | 5.05 | 5.04 | 156.873 |
|  | 07:00 | 5.05 | 6.79 | 210.415 |
|  | 08:00 | 5.05 | 4.51 | 214.403 |
|  | 09:00 | 5.05 | 5.03 | 191.817 |
|  | 10:00 | 5.05 | 5.75 | 200.559 |
|  | 11:00 | 5.05 | 5.2 | 198.404 |
|  | 12:00 | 5.05 | 4.56 | 200.723 |
|  | 13:00 | 5.05 | 3.83 | 203.102 |
|  | 14:00 | 5.05 | 3.29 | 191.163 |
|  | 15:00 | 5.05 | 3.6 | 188.504 |
|  | 16:00 | 5.05 | 3.53 | 197.55 |
|  | 17:00 | 5.05 | 5.24 | 173.069 |
|  | 18:00 | 5.05 | 2.63 | 172.288 |
|  | 19:00 | 5.04 | 3.79 | 168.902 |
|  | 20:00 | 5.05 | 2.39 | 171.157 |
|  | 21:00 | 5.05 | 2.62 | 157.034 |
|  | 22:00 | 5.04 | 2.79 | 160.677 |
|  | 23:00 | 5.04 | 1.94 | 155.662 |
|  | 24:00 | 5.04 | 2.15 | 171.041 |
| 平均 |  | 5.04 | 4.20 | 187.57 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2016年2月14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-13 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.40 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 65.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.62 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 52 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑