山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-14 | 01:00 | 5.05 | 1.92 | 176.53 |
|  | 02:00 | 5.04 | 1.69 | 177.51 |
|  | 03:00 | 5.04 | 2.43 | 168.77 |
|  | 04:00 | 5.04 | 1.62 | 114.12 |
|  | 05:00 | 5.05 | 2.08 | 0.768 |
|  | 06:00 | 5.03 | 1.46 | 0.274 |
|  | 07:00 | 5.04 | 2.82 | 0.281 |
|  | 08:00 | 5.04 | 1.92 | 0.821 |
|  | 09:00 | 5.04 | 1.23 | 0.691 |
|  | 10:00 | 5.04 | 2.65 | 0.374 |
|  | 11:00 | 5.04 | 2.69 | 1.485 |
|  | 12:00 | 5.04 | 1.02 | 0.908 |
|  | 13:00 | 5.04 | 1.64 | 0.558 |
|  | 14:00 | 5.04 | 1.80 | 1.012 |
|  | 15:00 | 5.04 | 2.44 | 1.048 |
|  | 16:00 | 5.04 | 2.67 | 0.524 |
|  | 17:00 | 5.05 | 1.69 | 0.404 |
|  | 18:00 | 5.04 | 1.70 | 0.731 |
|  | 19:00 | 5.05 | 1.55 | 1.001 |
|  | 20:00 | 5.04 | 2.18 | 0.735 |
|  | 21:00 | 5.05 | 2.28 | 0.928 |
|  | 22:00 | 5.04 | 2.36 | 1.535 |
|  | 23:00 | 5.05 | 1.79 | 0.955 |
|  | 24:00 | 5.05 | 2.14 | 0.464 |
| 平均 |  | —— | —— | —— |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 2月14日4时因设备故障，上传数据异常。 |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2016年2月15日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-14 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.34 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 44.22 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.82 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 60 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑