山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-1 | 01:00 | 5.06 | 2 | 187.59 |
|  | 02:00 | 5.05 | 1.41 | 183.743 |
|  | 03:00 | 5.05 | 1.42 | 186.919 |
|  | 04:00 | 5.05 | 2.11 | 193.102 |
|  | 05:00 | 5.05 | 1.63 | 182.018 |
|  | 06:00 | 5.05 | 2.13 | 203.105 |
|  | 07:00 | 5.05 | 1.41 | 201.343 |
|  | 08:00 | 5.05 | 2.82 | 202.628 |
|  | 09:00 | 5.05 | 2.03 | 203.025 |
|  | 10:00 | 5.05 | 2.36 | 197.139 |
|  | 11:00 | 5.05 | 1.45 | 186.906 |
|  | 12:00 | 5.06 | 2.51 | 194.096 |
|  | 13:00 | 5.05 | 2.05 | 188.077 |
|  | 14:00 | 5.05 | 1.92 | 176.889 |
|  | 15:00 | 5.06 | 1.38 | 176.759 |
|  | 16:00 | 5.06 | 1.53 | 181.657 |
|  | 17:00 | 5.06 | 2.28 | 189.331 |
|  | 18:00 | 5.06 | 1.61 | 189.184 |
|  | 19:00 | 5.06 | 2.12 | 190.226 |
|  | 20:00 | 5.06 | 1.99 | 197.806 |
|  | 21:00 | 5.06 | 1.88 | 207.099 |
|  | 22:00 | 5.06 | 1.88 | 192.418 |
|  | 23:00 | 5.06 | 2.03 | 195.16 |
|  | 24:00 | 5.05 | 2.32 | 198.837 |
| 平均 |  | 5.05 | 1.92 | 191.87 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2016年3月2日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-1 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.38 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 71.55 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.80 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 71 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑