山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   12   月   27   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.12.27 | 总排口 | 手工 | COD | 24 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.26 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-27 | 01:00 | 2.72 | 18.41 | 233.83 |
|  | 02:00 | 3.17 | 21.63 | 282.10 |
|  | 03:00 | 3.00 | 21.09 | 250.86 |
|  | 04:00 | 3.18 | 21.29 | 300.61 |
|  | 05:00 | 2.99 | 26.47 | 265.47 |
|  | 06:00 | 3.23 | 38.13 | 297.23 |
|  | 07:00 | 3.13 | 31.59 | 276.56 |
|  | 08:00 | 3.00 | 30.98 | 309.59 |
|  | 09:00 | 2.94 | 27.97 | 297.18 |
|  | 10:00 | 2.99 | 35.15 | 304.82 |
|  | 11:00 | 2.83 | 32.28 | 273.96 |
|  | 12:00 | 2.93 | 48.85 | 320.09 |
|  | 13:00 | 3.33 | 33.35 | 319.07 |
|  | 14:00 | 2.88 | 28.07 | 299.24 |
|  | 15:00 | 2.88 | 26.88 | 34.48 |
|  | 16:00 | 3.08 | 28.86 | 256.75 |
|  | 17:00 | 3.07 | 33.84 | 321.41 |
|  | 18:00 | 3.43 | 31.86 | 323.43 |
|  | 19:00 | 3.40 | 31.66 | 294.09 |
|  | 20:00 | 3.12 | 42.33 | 324.19 |
|  | 21:00 | 3.27 | 35.90 | 311.10 |
|  | 22:00 | 6.66 | 38.78 | 308.52 |
|  | 23:00 | 6.90 | 40.09 | 326.85 |
|  | 24:00 | 3.24 | 33.97 | 301.12 |
| 平均 |  | 3.39 | 31.64 | 284.69 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |