山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   4   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.4 | 总排口 | 手工 | COD | 33 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.69 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-4 | 01:00 | 2.60 | 40.83 | 250.57 |
|  | 02:00 | 2.91 | 39.68 | 256.88 |
|  | 03:00 | 2.61 | 42.46 | 278.47 |
|  | 04:00 | 2.90 | 38.35 | 244.63 |
|  | 05:00 | 3.26 | 39.41 | 276.27 |
|  | 06:00 | 2.72 | 36.65 | 280.55 |
|  | 07:00 | 2.97 | 39.55 | 289.57 |
|  | 08:00 | 2.86 | 39.10 | 202.66 |
|  | 09:00 | 2.92 | 46.34 | 238.58 |
|  | 10:00 | 3.11 | 41.31 | 38.89 |
|  | 11:00 | 2.82 | 48.71 | 235.14 |
|  | 12:00 | 2.93 | 46.81 | 312.43 |
|  | 13:00 | 3.02 | 38.78 | 205.80 |
|  | 14:00 | 3.36 | 39.99 | 291.03 |
|  | 15:00 | 3.34 | 52.71 | 167.48 |
|  | 16:00 | 2.85 | 73.08 | 321.97 |
|  | 17:00 | 2.98 | 37.22 | 294.52 |
|  | 18:00 | 2.50 | 46.04 | 250.92 |
|  | 19:00 | 3.07 | 45.99 | 286.66 |
|  | 20:00 | 2.84 | 43.47 | 220.80 |
|  | 21:00 | 2.76 | 50.37 | 230.05 |
|  | 22:00 | 2.36 | 46.46 | 222.93 |
|  | 23:00 | 3.55 | 50.75 | 251.99 |
|  | 24:00 | 3.07 | 46.65 | 257.56 |
| 平均 |  | 2.93 | 44.61 | 246.10 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |