山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   10   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.10 | 总排口 | 手工 | COD | 30 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.51 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-10 | 01:00 | 3.34 | 36.44 | 195.73 |
|  | 02:00 | 3.36 | 16.48 | 110.20 |
|  | 03:00 | 2.94 | 33.66 | 184.01 |
|  | 04:00 | 3.69 | 41.36 | 257.26 |
|  | 05:00 | 2.93 | 37.32 | 252.79 |
|  | 06:00 | 3.48 | 39.64 | 272.72 |
|  | 07:00 | 2.79 | 27.70 | 254.85 |
|  | 08:00 | 3.25 | 34.87 | 275.51 |
|  | 09:00 | 3.79 | 38.63 | 265.60 |
|  | 10:00 | 2.74 | 14.71 | 151.24 |
|  | 11:00 | 2.53 | 65.17 | 244.53 |
|  | 12:00 | 3.15 | 40.93 | 285.67 |
|  | 13:00 | 3.13 | 47.17 | 262.49 |
|  | 14:00 | 2.66 | 51.24 | 276.63 |
|  | 15:00 | 3.69 | 57.23 | 293.62 |
|  | 16:00 | 2.95 | 57.26 | 248.89 |
|  | 17:00 | 3.29 | 53.71 | 216.91 |
|  | 18:00 | 3.24 | 41.13 | 228.73 |
|  | 19:00 | 2.56 | 56.65 | 281.16 |
|  | 20:00 | 2.23 | 45.10 | 255.22 |
|  | 21:00 | 2.31 | 47.64 | 270.43 |
|  | 22:00 | 3.01 | 47.43 | 246.61 |
|  | 23:00 | 3.58 | 49.41 | 258.67 |
|  | 24:00 | 2.31 | 41.48 | 280.72 |
| 平均 |  | 3.04 | 42.06 | 244.59 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |