山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   12   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.12 | 总排口 | 手工 | COD | 32 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.05 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-12 | 01:00 | 2.82 | 67.53 | 266.37 |
|  | 02:00 | 3.65 | 30.92 | 291.36 |
|  | 03:00 | 2.84 | 32.65 | 258.30 |
|  | 04:00 | 3.16 | 57.31 | 268.33 |
|  | 05:00 | 3.07 | 54.63 | 268.94 |
|  | 06:00 | 3.26 | 63.73 | 245.32 |
|  | 07:00 | 3.03 | 61.22 | 267.38 |
|  | 08:00 | 3.13 | 56.07 | 243.45 |
|  | 09:00 | 3.40 | 53.70 | 42.45 |
|  | 10:00 | 3.21 | 61.32 | 203.57 |
|  | 11:00 | 3.20 | 49.85 | 265.69 |
|  | 12:00 | 3.00 | 69.20 | 200.12 |
|  | 13:00 | 3.22 | 76.83 | 266.92 |
|  | 14:00 | 3.04 | 64.55 | 296.78 |
|  | 15:00 | 2.89 | 71.52 | 236.24 |
|  | 16:00 | 3.01 | 58.47 | 275.40 |
|  | 17:00 | 2.80 | 74.89 | 233.53 |
|  | 18:00 | 3.01 | 74.15 | 231.77 |
|  | 19:00 | 3.35 | 74.45 | 27.57 |
|  | 20:00 | 3.32 | 87.05 | 210.89 |
|  | 21:00 | 3.08 | 171.51 | 226.59 |
|  | 22:00 | 3.14 | 179.29 | 248.81 |
|  | 23:00 | 2.84 | 103.34 | 272.21 |
|  | 24:00 | 2.88 | 67.62 | 268.73 |
| 平均 |  | 3.10 | 73.41 | 234.03 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |