山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   15   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.15 | 总排口 | 手工 | COD | 31 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.14 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-15 | 01:00 | 3.49 | 37.47 | 284.54 |
|  | 02:00 | 2.79 | 34.48 | 259.15 |
|  | 03:00 | 2.76 | 43.45 | 304.73 |
|  | 04:00 | 3.85 | 44.53 | 251.96 |
|  | 05:00 | 3.23 | 37.70 | 265.78 |
|  | 06:00 | 2.97 | 34.67 | 256.33 |
|  | 07:00 | 3.40 | 39.90 | 258.81 |
|  | 08:00 | 3.34 | 38.01 | 265.06 |
|  | 09:00 | 3.25 | 38.72 | 269.61 |
|  | 10:00 | 3.86 | 53.33 | 236.40 |
|  | 11:00 | 2.98 | 40.37 | 282.14 |
|  | 12:00 | 3.31 | 45.09 | 273.60 |
|  | 13:00 | 3.58 | 37.22 | 286.36 |
|  | 14:00 | 3.41 | 55.54 | 268.39 |
|  | 15:00 | 3.05 | 50.79 | 286.58 |
|  | 16:00 | 3.37 | 43.39 | 274.64 |
|  | 17:00 | 2.79 | 42.79 | 254.65 |
|  | 18:00 | 3.12 | 60.88 | 244.04 |
|  | 19:00 | 2.60 | 68.32 | 276.46 |
|  | 20:00 | 3.30 | 38.22 | 285.56 |
|  | 21:00 | 3.09 | 34.52 | 255.20 |
|  | 22:00 | 3.24 | 46.29 | 269.90 |
|  | 23:00 | 3.37 | 49.19 | 268.32 |
|  | 24:00 | 2.79 | 40.09 | 246.84 |
| 平均 |  | 3.21 | 43.96 | 267.71 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |