山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   21   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.21 | 总排口 | 手工 | COD | 28 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.83 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-21 | 01:00 | 3.13 | 28.90 | 270.18 |
|  | 02:00 | 2.78 | 29.95 | 283.49 |
|  | 03:00 | 3.04 | 31.13 | 277.31 |
|  | 04:00 | 2.90 | 26.64 | 277.31 |
|  | 05:00 | 3.25 | 35.24 | 273.23 |
|  | 06:00 | 2.76 | 33.93 | 282.55 |
|  | 07:00 | 2.86 | 35.90 | 281.82 |
|  | 08:00 | 3.02 | 40.35 | 279.65 |
|  | 09:00 | 3.15 | 34.94 | 270.51 |
|  | 10:00 | 3.19 | 53.73 | 179.90 |
|  | 11:00 | 2.68 | 24.61 | 278.72 |
|  | 12:00 | 3.27 | 7.09 | 280.47 |
|  | 13:00 | 3.75 | 26.12 | 265.37 |
|  | 14:00 | 3.21 | 18.77 | 255.49 |
|  | 15:00 | 3.33 | 35.81 | 271.24 |
|  | 16:00 | 3.23 | 40.96 | 281.43 |
|  | 17:00 | 3.09 | 40.72 | 245.04 |
|  | 18:00 | 3.11 | 31.52 | 218.77 |
|  | 19:00 | 3.50 | 41.65 | 234.43 |
|  | 20:00 | 2.99 | 48.72 | 77.93 |
|  | 21:00 | 3.21 | 39.52 | 222.40 |
|  | 22:00 | 3.17 | 29.73 | 271.12 |
|  | 23:00 | 3.39 | 35.36 | 252.09 |
|  | 24:00 | 3.27 | 42.63 | 264.84 |
| 平均 |  | 3.14 | 33.91 | 253.97 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |