山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   22   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.22 | 总排口 | 手工 | COD | 25 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 5.31 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-22 | 01:00 | 3.03 | 37.19 | 262.46 |
|  | 02:00 | 3.01 | 39.23 | 279.22 |
|  | 03:00 | 3.32 | 33.09 | 239.33 |
|  | 04:00 | 3.00 | 27.64 | 284.76 |
|  | 05:00 | 3.12 | 35.18 | 251.56 |
|  | 06:00 | 3.19 | 37.66 | 284.86 |
|  | 07:00 | 3.21 | 37.95 | 275.47 |
|  | 08:00 | 2.97 | 48.80 | 267.04 |
|  | 09:00 | 3.46 | 44.76 | 209.56 |
|  | 10:00 | 3.38 | 38.37 | 64.02 |
|  | 11:00 | 3.34 | 30.49 | 222.77 |
|  | 12:00 | 3.72 | 16.42 | 266.90 |
|  | 13:00 | 3.24 | 22.43 | 259.51 |
|  | 14:00 | 3.61 | 20.58 | 269.69 |
|  | 15:00 | 3.51 | 27.17 | 252.47 |
|  | 16:00 | 3.20 | 39.14 | 195.38 |
|  | 17:00 | 3.45 | 38.66 | 234.25 |
|  | 18:00 | 2.92 | 42.23 | 242.24 |
|  | 19:00 | 3.63 | 35.63 | 254.60 |
|  | 20:00 | 3.06 | 9.71 | 268.23 |
|  | 21:00 | 3.85 | 32.06 | 226.71 |
|  | 22:00 | 3.51 | 24.46 | 163.17 |
|  | 23:00 | 3.43 | 8.52 | 156.41 |
|  | 24:00 | 3.35 | 5.78 | 284.16 |
| 平均 |  | 3.31 | 30.55 | 238.11 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |