山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   23   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.23 | 总排口 | 手工 | COD | 28 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 6.46 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-23 | 01:00 | 3.10 | 8.25 | 275.34 |
|  | 02:00 | 3.43 | 26.91 | 262.44 |
|  | 03:00 | 3.40 | 41.34 | 230.99 |
|  | 04:00 | 3.14 | 26.93 | 240.87 |
|  | 05:00 | 3.36 | 40.30 | 235.88 |
|  | 06:00 | 3.23 | 1.99 | 14.26 |
|  | 07:00 | 3.03 | 1.97 | 8.29 |
|  | 08:00 | 3.64 | 2.57 | 8.26 |
|  | 09:00 | 3.81 | 14.89 | 186.84 |
|  | 10:00 | 3.30 | 24.83 | 246.03 |
|  | 11:00 | 3.12 | 22.10 | 266.37 |
|  | 12:00 | 3.28 | 18.32 | 268.94 |
|  | 13:00 | 3.27 | 5.08 | 133.18 |
|  | 14:00 | 3.47 | 6.31 | 119.18 |
|  | 15:00 | 3.36 | 2.52 | 3.79 |
|  | 16:00 | 4.04 | 16.99 | 105.29 |
|  | 17:00 | 3.54 | 52.14 | 206.46 |
|  | 18:00 | 3.45 | 5.39 | 191.97 |
|  | 19:00 | 3.80 | 2.07 | 174.34 |
|  | 20:00 | 3.59 | 18.20 | 161.06 |
|  | 21:00 | 3.54 | 15.82 | 169.30 |
|  | 22:00 | 3.50 | 21.17 | 216.93 |
|  | 23:00 | 3.20 | 22.67 | 214.96 |
|  | 24:00 | 3.32 | 20.20 | 212.10 |
| 平均 |  | 3.41 | 17.46 | 173.04 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |