山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   24   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.24 | 总排口 | 手工 | COD | 21 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 5.8 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-24 | 01:00 | 3.38 | 15.21 | 191.22 |
|  | 02:00 | 3.11 | 22.13 | 174.03 |
|  | 03:00 | 3.45 | 23.34 | 258.15 |
|  | 04:00 | 3.48 | 21.26 | 260.36 |
|  | 05:00 | 3.42 | 28.48 | 217.92 |
|  | 06:00 | 3.42 | 24.20 | 143.44 |
|  | 07:00 | 3.54 | 32.12 | 130.92 |
|  | 08:00 | 3.63 | 25.05 | 243.29 |
|  | 09:00 | 3.45 | 27.47 | 265.64 |
|  | 10:00 | 3.45 | 23.52 | 271.81 |
|  | 11:00 | 3.59 | 18.59 | 263.36 |
|  | 12:00 | 3.51 | 27.03 | 259.30 |
|  | 13:00 | 3.15 | 29.79 | 179.11 |
|  | 14:00 | 3.64 | 30.97 | 242.57 |
|  | 15:00 | 3.42 | 26.94 | 266.27 |
|  | 16:00 | 3.32 | 25.49 | 214.32 |
|  | 17:00 | 3.69 | 23.85 | 195.22 |
|  | 18:00 | 3.12 | 39.77 | 253.69 |
|  | 19:00 | 3.31 | 39.37 | 130.90 |
|  | 20:00 | 3.13 | 35.92 | 267.14 |
|  | 21:00 | 3.54 | 32.92 | 180.70 |
|  | 22:00 | 3.32 | 39.71 | 191.73 |
|  | 23:00 | 3.39 | 33.53 | 262.97 |
|  | 24:00 | 3.59 | 49.84 | 254.73 |
| 平均 |  | 3.42 | 29.02 | 221.62 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |