山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   25   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.25 | 总排口 | 手工 | COD | 29 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.21 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-25 | 01:00 | 3.39 | 47.41 | 29.03 |
|  | 02:00 | 3.34 | 30.05 | 188.38 |
|  | 03:00 | 3.59 | 45.93 | 198.56 |
|  | 04:00 | 3.63 | 34.94 | 267.52 |
|  | 05:00 | 3.22 | 35.12 | 211.70 |
|  | 06:00 | 3.38 | 33.21 | 228.53 |
|  | 07:00 | 3.21 | 35.53 | 257.18 |
|  | 08:00 | 3.24 | 37.83 | 235.61 |
|  | 09:00 | 3.09 | 41.28 | 201.36 |
|  | 10:00 | 3.25 | 41.48 | 180.63 |
|  | 11:00 | 2.79 | 53.18 | 139.65 |
|  | 12:00 | 2.98 | 26.58 | 152.70 |
|  | 13:00 | 3.06 | 39.04 | 162.62 |
|  | 14:00 | 3.45 | 55.72 | 121.42 |
|  | 15:00 | 3.19 | 73.45 | 156.37 |
|  | 16:00 | 3.56 | 56.20 | 156.92 |
|  | 17:00 | 3.35 | 35.72 | 170.44 |
|  | 18:00 | 3.44 | 50.51 | 153.07 |
|  | 19:00 | 2.84 | 60.54 | 157.32 |
|  | 20:00 | 3.37 | 64.12 | 156.75 |
|  | 21:00 | 3.33 | 53.94 | 186.21 |
|  | 22:00 | 2.98 | 60.23 | 161.10 |
|  | 23:00 | 3.42 | 64.91 | 192.76 |
|  | 24:00 | 3.08 | 62.09 | 186.61 |
| 平均 |  | 3.26 | 47.46 | 177.19 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |