山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   26   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.26 | 总排口 | 手工 | COD | 34 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.4 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-26 | 01:00 | 3.44 | 52.29 | 179.41 |
|  | 02:00 | 3.05 | 57.79 | 187.73 |
|  | 03:00 | 2.94 | 55.62 | 178.84 |
|  | 04:00 | 3.15 | 58.65 | 162.20 |
|  | 05:00 | 3.05 | 54.58 | 166.48 |
|  | 06:00 | 2.92 | 56.69 | 197.89 |
|  | 07:00 | 3.67 | 52.98 | 175.31 |
|  | 08:00 | 3.14 | 50.43 | 195.30 |
|  | 09:00 | 3.40 | 55.65 | 186.89 |
|  | 10:00 | 3.07 | 61.18 | 182.21 |
|  | 11:00 | 3.21 | 43.28 | 180.58 |
|  | 12:00 | 3.13 | 35.90 | 195.94 |
|  | 13:00 | 3.50 | 64.33 | 186.72 |
|  | 14:00 | 3.09 | 60.61 | 209.10 |
|  | 15:00 | 2.82 | 62.94 | 211.73 |
|  | 16:00 | 3.38 | 52.55 | 193.38 |
|  | 17:00 | 3.03 | 65.60 | 194.87 |
|  | 18:00 | 3.06 | 55.90 | 188.42 |
|  | 19:00 | 3.25 | 67.40 | 201.97 |
|  | 20:00 | 3.00 | 55.40 | 177.31 |
|  | 21:00 | 2.51 | 59.42 | 196.38 |
|  | 22:00 | 3.16 | 61.01 | 194.72 |
|  | 23:00 | 2.73 | 55.64 | 180.23 |
|  | 24:00 | 3.00 | 64.14 | 217.22 |
| 平均 |  | 3.11 | 56.67 | 189.20 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |