山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   1   月   27   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.1.27 | 总排口 | 手工 | COD | 34 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.93 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-27 | 01:00 | 3.43 | 49.52 | 22.79 |
|  | 02:00 | 2.85 | 28.94 | 1.88 |
|  | 03:00 | 2.85 | 9.63 | 1.52 |
|  | 04:00 | 2.83 | 8.06 | 3.58 |
|  | 05:00 | 3.05 | 4.29 | 4.19 |
|  | 06:00 | 3.25 | 2.69 | 3.42 |
|  | 07:00 | 3.29 | 12.63 | 2.25 |
|  | 08:00 | 3.55 | 11.69 | 4.06 |
|  | 09:00 | 3.59 | 2.36 | 2.04 |
|  | 10:00 | 3.13 | 2.94 | 3.12 |
|  | 11:00 | 3.25 | 2.00 | 4.00 |
|  | 12:00 | 3.23 | 1.78 | 4.82 |
|  | 13:00 | 3.34 | 1.75 | 1.72 |
|  | 14:00 | 2.92 | 1.81 | 3.01 |
|  | 15:00 | 2.55 | 54.03 | 197.96 |
|  | 16:00 | 2.60 | 66.33 | 255.49 |
|  | 17:00 | 2.76 | 58.53 | 250.42 |
|  | 18:00 | 2.92 | 44.52 | 276.60 |
|  | 19:00 | 3.59 | 55.71 | 263.55 |
|  | 20:00 | 3.09 | 51.87 | 305.67 |
|  | 21:00 | 2.88 | 27.67 | 279.01 |
|  | 22:00 | 2.85 | 56.28 | 238.60 |
|  | 23:00 | 3.61 | 64.17 | 240.66 |
|  | 24:00 | 3.24 | 54.05 | 260.99 |
| 平均 |  | 3.11 | 28.05 | 109.64 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |