山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   1   月   28   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.1.28 | 总排口 | 手工 | COD | 29 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.44 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-28 | 01:00 | 3.27 | 45.50 | 252.11 |
|  | 02:00 | 2.68 | 50.52 | 270.34 |
|  | 03:00 | 2.86 | 59.44 | 259.51 |
|  | 04:00 | 3.26 | 49.80 | 250.42 |
|  | 05:00 | 3.51 | 45.10 | 220.02 |
|  | 06:00 | 3.48 | 36.73 | 261.20 |
|  | 07:00 | 3.20 | 53.03 | 229.91 |
|  | 08:00 | 2.90 | 57.35 | 268.65 |
|  | 09:00 | 2.87 | 47.57 | 256.70 |
|  | 10:00 | 3.58 | 68.24 | 266.22 |
|  | 11:00 | 3.48 | 64.71 | 268.89 |
|  | 12:00 | 3.28 | 76.37 | 248.99 |
|  | 13:00 | 2.85 | 66.13 | 33.69 |
|  | 14:00 | 3.58 | 59.58 | 248.28 |
|  | 15:00 | 2.65 | 68.58 | 214.61 |
|  | 16:00 | 2.96 | 63.87 | 279.15 |
|  | 17:00 | 3.32 | 75.94 | 261.62 |
|  | 18:00 | 3.41 | 82.27 | 148.75 |
|  | 19:00 | 2.82 | 109.2 | 267.28 |
|  | 20:00 | 3.29 | 67.92 | 281.63 |
|  | 21:00 | 2.57 | 62.96 | 27.38 |
|  | 22:00 | 3.37 | 62.12 | 232.14 |
|  | 23:00 | 3.20 | 46.83 | 297.89 |
|  | 24:00 | 2.57 | 59.45 | 287.52 |
| 平均 |  | 3.12 | 61.63 | 234.70 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |